ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕПРОВОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Приложение____

к ППКРС по профессии

13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| СОГЛАСОВАНО Заведующий отделением СПО _______________ А.В. Апаев «___» __________ 2023 г | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР _______________ Е.А. Парамонов «___» __________ 2023 г |
| --- | --- |

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

2023 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего  профессионального образования (далее СПО) 13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2023г № 316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2023 № 73728)

РАЗРАБОТЧИКИ:

Ваганов И.А. - мастер ПО отделения СПО

РЕЦЕНЗЕНТ:

Апаев А.В. ________________заведующий отделением СПО

Рассмотрена и рекомендована к утверждению

на заседании учебно-методического совета «ТНПК»

Протокол № ________ от ___________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)	4

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	10

3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	17

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)	22

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

  - Область применения программы

Программа профессионального модуля является элементом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

  - Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при формировании содержания программ профессионального обучения, по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

Иметь практический опыт:

- Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В.

- Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В.

- Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования.

- Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования, технологического оборудования.

- Ведения первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей).

Уметь:

- Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования.

- Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов.

- Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей.

- Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей.

- Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей.

- Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования.

- Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования.

- Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования.

- Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и электрооборудования.

- Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и электрооборудования.

- Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и электрооборудования.

- Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств электроснабжения и электрооборудования.

- Читать электрические схемы и чертежи.

- Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании.

- Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании.

- Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем.

- Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса.

- Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения.

- Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования.

- Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования.

- Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования.

- Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования.

- Проверять работоспособность реле.

- Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры.

- Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах испытаний.

Знать:

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования.

- Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок.

- Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры.

- Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации.

- Правила технической эксплуатации электроустановок.

- Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них.

- Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры.

- Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности.

- Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования.

- Устройство реостатов.

- Устройство контакторов и магнитных пускателей.

- Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования.

- Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний.

- Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ.

- Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования.

- Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования.

- Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Виды технической документации журналы учета электрооборудования чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр.

- Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями.

Общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации, информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при профессиональной подготовке рабочих в рамках специальности СПО 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания.

ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах.

В МДК 02.01 «Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям), за счет часов вариативной части введены темы:

Тема 2. «Охрана труда при проверке состояния электрооборудования» продолжительностью 20 часов (обязательная аудиторная нагрузка), 12 часов лекций и 8 часов практических занятий. В результате освоения вариативной части профессионального модуля, обучающийся должен.

Уметь:

- Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования.

Знать:

- Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования.

- Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности.

- Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования.

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

Тема 3. «Проверка взрывозащищённого электрооборудования на пригодность его работы в соответствующей взрывоопасной зоне» продолжительностью 20 часов (обязательная аудиторная нагрузка), 14 часов лекций и 6 часов практических занятий. В результате освоения вариативной части профессионального модуля, обучающийся должен.

Уметь:

- Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах испытаний.

- Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения.

- Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования.

- Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств электроснабжения и электрооборудования.

- Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования.

Знать:

- Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями.

- Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования.

- Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования.

# СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Таблица 1 – Разделения по видам учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 270 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| Теоретического обучение | лекции | 50 |
| Практическое обучение | практические занятия | 40 |
| Учебная практика | 72 |
| Производственная практика | 108 |
| Итоговая аттестация форме экзамена (из часов теоретического обучения) | 16 |

2.1. Тематический план профессионального модуля

Таблица 2 – Распределение нагрузки по профессиональным компетенциям

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| ПК.2.1, ПК. 2. 2. ПК. 2. 3. | Раздел 1. Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования | 270 | 90 | 40 | 72 | 108 |
|  | Всего: | 270 | 90 | 40 | 72 | 108 |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Таблица 3 – Тематический план

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.02. Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования | 270 |  |
| МДК 02.01. Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования | 270 |  |
| Раздел 1. Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования | 270 |  |
| Тема 1. Технология проверки и обслуживания электрооборудования | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1. | Сроки и нормы испытания электрических аппаратов | 1 | 1 |
|  | 2. | Правила испытания электрических аппаратов | 1 | 1 |
|  | 3. | Основные неисправности коммутационных аппаратов до 1000 В. | 1 | 1 |
|  | 4. | Способы устранения коммутационных аппаратов до 1000 В. | 1 | 1 |
|  | 5. | Основные неисправности защитных аппаратов до 1000 В. | 1 | 1 |
|  | 6. | Способы устранения защитных аппаратов до 1000 В. | 1 | 1 |
|  | 7. | Основные неисправности коммутационных аппаратов свыше 1000 В. | 1 | 1 |
|  | 8. | Способы устранения коммутационных аппаратов свыше 1000 В. | 1 | 1 |
|  | 9. | Основные неисправности электрических машин | 1 | 1 |
|  | 10. | Способы устранения электрических машин | 1 | 1 |
|  | 11. | Основные неисправности силовых трансформаторов | 1 | 1 |
|  | 12. | Способы устранения силовых трансформаторов | 1 | 1 |
|  | 13. | Правила приёмки в ремонт электрических аппаратов | 1 | 1 |
|  | 14. | Тест №1 «Технология проверки электрооборудования» | 1 | 1 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | ПЗ1 | Проверка работоспособности разъединителя | 1 | 1 |
|  | ПЗ2 | Заполнение ремонтной карты | 1 | 1 |
|  | ПЗ3 | Проверка работоспособности масляного выключателя | 1 | 1 |
|  | ПЗ4 | Заполнение ремонтной карты | 1 | 1 |
|  | ПЗ5 | Проверка работоспособности вакуумного выключателя, | 1 | 1 |
|  | ПЗ6 | Заполнение ремонтной карты | 1 | 1 |
|  | ПЗ7 | Проверка работоспособности силового трансформатора | 1 | 1 |
|  | ПЗ8 | Заполнение ремонтной карты | 1 | 1 |
|  | ПЗ9 | Проверка работоспособности синхронной электрической машины | 1 | 1 |
|  | ПЗ10 | Заполнение ремонтной карты | 1 | 1 |
|  | ПЗ11 | Проверка работоспособности асинхронной электрической машины | 1 | 1 |
|  | ПЗ12 | Заполнение ремонтной карты | 1 | 1 |
| Тема 2. Охрана труда при проверке состояния электрооборудования | Содержание учебного материала(лекции) | 12 |  |
|  | 1. | Охрана труда при производстве работ в электроустановках | 1 | 1 |
|  | 2. | Организация работ по наряду-допуску и распоряжению | 1 | 1 |
|  | 3. | Организация работ по распоряжению | 1 | 1 |
|  | 4. | Охрана труда при работе с переносным электроинструментом | 1 | 1 |
|  | 5. | Требования к работникам, допускаемым к работам в электроустановках | 1 | 1 |
|  | 6. | Квалификационные группы по электробезопасности | 1 | 1 |
|  | 7. | Права и обязанности ответственных работников | 1 | 1 |
|  | 8. | Организационные мероприятия по безопасному производству работ | 1 | 1 |
|  | 9. | Технические мероприятия по безопасному производству работ | 1 | 1 |
|  | 10. | Плакаты по электробезопасности | 1 | 1 |
|  | 11. | Освобождение пострадавшего от действия электрического тока | 1 | 1 |
|  | 12. | Зачёт №1 «Охрана труда» | 1 | 1 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | ПЗ13 | Заполнение наряда – допуска на огневые работы | 1 | 2 |
|  | ПЗ14 | Заполнение наряда – допуска на газоопасные работы | 1 | 2 |
|  | ПЗ15 | Заполнение наряда – допуска для работы в электроустановках | 1 | 2 |
|  | ПЗ16 | Заполнение наряда – допуска для работы в электроустановках | 1 | 2 |
|  | ПЗ17 | Заполнение Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям | 1 | 2 |
|  | ПЗ18 | Заполнение Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям | 1 | 2 |
|  | ПЗ19 | Оформление работ в порядке текущей эксплуатации | 1 | 2 |
|  | ПЗ20 | Оформление работ в порядке текущей эксплуатации | 1 | 2 |
| Тема 3. Проверка взрывозащищенного электрооборудования на пригодность его работы в соответствующей взрывоопасной зоне | Содержание учебного материала(лекции) | 14 |  |
|  | 1. | Выбор электрооборудования во взрывоопасных зонах | 1 | 1 |
|  | 2. | Монтаж электрооборудования во взрывоопасных зонах | 1 | 1 |
|  | 3. | Эксплуатация электрооборудования во взрывоопасных зонах | 1 | 1 |
|  | 4. | Документы для эксплуатации взрывозащищённого электрооборудования | 1 | 1 |
|  | 5. | Работы, разрешённые эксплуатационному персоналу на ВЗЭО | 1 | 1 |
|  | 6. | Работы, запрещённые эксплуатационному персоналу на ВЗЭО | 1 | 1 |
|  | 7. | Особенности выбора импортного ВЗЭО | 1 | 1 |
|  | 8. | Принцип выбора прокладки кабелей во взрывоопасных зонах | 1 | 1 |
|  | 9. | Способы прокладки кабелей во взрывоопасных зонах | 1 | 1 |
|  | 10. | Правила прохода кабелей во взрывоопасных зонах | 1 | 1 |
|  | 11. | Объём периодических проверок ВЗЭО по регламенту | 1 | 1 |
|  | 12. | Молниезащита и защита от статического электричества ВЗЭО | 1 | 1 |
|  | 13. | Заземление и зануление ВЗЭО | 1 | 1 |
|  | 14. | Тест №3 «Проверка взрывозащищенного электрооборудования» | 1 | 1 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | ПЗ21 | Проверка работоспособности взрывозащищённого поста управления | 1 | 1 |
|  | ПЗ22 | Обслуживание взрывозащищённого поста управления | 1 | 1 |
|  | ПЗ23 | Проверка работоспособности взрывозащищённого светильника | 1 | 1 |
|  | ПЗ24 | Обслуживание взрывозащищённого светильника | 1 | 1 |
|  | ПЗ25 | Проверка работоспособности взрывозащищённого электродвигателя | 1 | 1 |
|  | ПЗ26 | Обслуживание взрывозащищённого электродвигателя | 1 | 1 |
|  | Учебная практика | 44 |  |
|  | 1 | Наладка нереверсивной схемы управления электродвигателем | 4 | 3 |
|  | 2 | Наладка реверсивной схемы управления электродвигателем | 4 | 3 |
|  | 3 | Проверка схемы подключения «УЗУД» | 4 | 3 |
|  | 4 | Наладка схемы подключения «УЗУД» | 4 | 3 |
|  | 5 | Испытания схемы подключения «УЗУД» | 4 | 3 |
|  | 6 | Проверка схемы подключения задвижки. | 4 | 3 |
|  | 7 | Наладка схемы подключения задвижки. | 4 | 3 |
|  | 8 | Испытания схемы подключения задвижки. | 4 | 3 |
|  | 9 | Проверка и испытания схем освящения | 4 | 3 |
|  | 10 | Проверка и испытания защитных аппаратов | 4 | 3 |
|  | 11 | Проверка и испытания магнитных пускателей | 4 | 3 |
|  | Производственная практика | 56 |  |
|  | 2 | Монтаж нереверсивных схем управления электродвигателем | 8 | 3 |
|  | 3 | Монтаж реверсивных схем управления электродвигателем | 8 | 3 |
|  | 4 | Регулировка выключателей электропривода | 8 | 3 |
|  | 5 | Заполнение технологической документации | 8 | 3 |
|  | 6 | Испытания и наладка осветительных электроустановок | 8 | 3 |
|  | 7 | Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям | 8 | 3 |
|  | 8 | Соблюдение правил и очерёдности технологии проверки электрооборудования | 8 | 3 |
| Тема 4. Контрольно-измерительные приборы | Содержание учебного материала(лекции) | 10 |  |
|  | 1. | Классификация измерительных приборов по виду измеряемой величины, по роду измеряемого тока. | 1 | 1 |
|  | 2. | Классификация измерительных приборов по физическому принципу действия. | 1 | 1 |
|  | 3. | Схемы включения амперметров в электрическую цепь. | 1 | 1 |
|  | 4. | Схемы включения вольтметров в электрическую цепь. | 1 | 1 |
|  | 5. | Состав и принцип действия аналоговых измерительных приборов. | 1 | 1 |
|  | 6. | Состав и принцип действия цифровых измерительных приборов. | 1 | 1 |
|  | 7. | Документация на техническое обслуживание приборов. | 1 | 1 |
|  | 8. | Организация технического обслуживания средств измерений | 1 | 1 |
|  | 9. | Организация ремонта, хранения и порядок учёта средств измерений | 1 | 1 |
|  | 10. | Тест №4 « Контрольно-измерительные приборы» | 1 | 1 |
|  | Практические занятия | 14 |  |
|  | ПЗ 27 | Проведение электрических измерений напряжения. | 1 | 2 |
|  |  | Проведение электрических измерений напряжения. | 1 | 2 |
|  | ПЗ 28 | Проведение электрических измерений силы тока. | 1 | 2 |
|  |  | Проведение электрических измерений силы тока. | 1 | 2 |
|  | ПЗ 29 | Проведение электрических измерений сопротивления омметром. | 1 | 2 |
|  |  | Проведение электрических измерений сопротивления омметром. | 1 | 2 |
|  | ПЗ 30 | Проведение электрических измерений мощности | 1 | 2 |
|  |  | Проведение электрических измерений мощности | 1 | 2 |
|  | ПЗ 31 | Снятие показаний приборов для измерения действующего значения силы тока. | 1 | 2 |
|  | ПЗ 32 | Снятие показаний приборов для измерения действующего значения напряжения. | 1 | 2 |
|  | ПЗ 33 | Снятие показаний приборов для измерения активной мощности. | 1 | 2 |
|  | ПЗ 34 | Снятие показаний приборов для измерения сопротивления в цепях постоянного. | 1 | 2 |
|  | ПЗ 35 | Снятие показаний приборов для измерения сопротивления в цепях переменного тока. | 1 | 2 |
|  | ПЗ 36 | Снятие показаний приборов для измерения мощности в цепях переменного тока. | 1 | 2 |
|  | Учебная практика | 28 |  |
|  | 1 | Подключение электрических счётчиков 220 В. | 4 | 3 |
|  | 2 | Поиск неисправностей схем электрических счётчиков 220 В. | 4 | 3 |
|  | 3 | Поиск неисправности коммутационных аппаратов | 4 | 3 |
|  | 4 | Поиск неисправности схем освящения | 4 | 3 |
|  | 5 | Поиск неисправности защитных аппаратов | 4 | 3 |
|  | 6 | Амперметр, вольтметр, включение их в цепь | 4 | 3 |
|  | 7 | Дифференцированный зачёт | 4 | 3 |
|  | Производственная практика | 52 |  |
|  | 1. | Монтаж измерительных счётчиков электрической энергии 220 В. | 8 | 3 |
|  | 2 | Монтаж измерительных счётчиков электрической энергии 380 В. | 8 | 3 |
|  | 3. | Подключение амперметров в цепь их настройка | 8 | 3 |
|  | 4. | Подключение вольтметров в цепь их настройка | 8 | 3 |
|  | 5. | Подключение ваттметров в цепь их настройка | 8 | 3 |
|  | 6. | Подключение измерительных трансформаторов тока в цепь | 8 | 3 |
|  | 7. | Дифференцированный зачёт | 4 | 3 |
| Максимальная учебная нагрузка в том числе: аудиторная учебная нагрузка в том числе: лекции практические занятия учебная практика производственная практика | 270 90 50 40 72 108 |  |
| Экзамен | 16 |  |

# УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

1. Охраны труда;

2. Безопасности жизнедеятельности.

3. Автоматизация производства

лабораторий:

1. Технического обслуживания электрооборудования.

мастерские:

1. Электромонтажная.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

1. Ученические столы.

2. Ученические стулья с мягким покрытием.

3. Настенная доска для записей.

4. Шкаф для хранения учебной литературы.

5. Стенды по электротехнике.

6. Средства индивидуальной защиты.

Технические средства обучения:

1. Компьютер.

2. Мультимедийный проектор.

3. Оверхед проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Слесарные верстаки с поворотными тисками.

2. Стенды для сборки электрических схем.

3. Стулья с твердым покрытием.

4. Шкафчиками для хранения спец. одежды.

5. Шкафчиками для хранения инструмента и оборудования.

6. Настенная доска для записей.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. Лабораторные стенды в соответствии с темами лабораторных работ.

2. Ученические столы.

3. Ученические стулья с мягким покрытием.

4. Настенная доска для записей.

5. Шкаф для хранения учебной литературы.

6. Компьютер.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1. Слесарный верстак с тисками.

2. Набор поверенного инструмента.

3. Ученический стол для ведения записей и дневника.

4. Ученический стул.

5. Шкаф для хранения спец. одежды с закрывающими дверками под   ключ.

6. Средства индивидуальной защиты.

7. Техническая документация в соответствии с оборудованием.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- В.М. Нестеренко. А.М. Мысьянов «Технология электромонтажных работ». Учебное пособие. Москва. Издательский центр «Академия».2014 г. 592 стр.

- ПОТЭУ. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» издательство: Омега-Л 2018 г.

- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок 7 издание» – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2018 г. 853 стр.

- ПТЭЭП. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», Госэнергонадзор Минэнерго России. – СПб: ООО Альтернативная полиграфия Санкт- Петербург, 2018 г. 192 стр.

- Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ. – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2018 г.

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для студ. Учреждений сред. проф. Образования/ С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – 10-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2018 г. 464 стр.

- Средства измерений:/ учебник/ Р.В.Медведева, В.П. Мельников; под ред. Р.В. Медведевой. – М.:КНОРУС, 2016 г. 240 стр. – (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

- М.М. Кацман «Электрический привод». Учебник. Москва. Академия.2011 г. 384 стр.

- М.М. Кацман «Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу». Учебное пособие. Москва. Академия. 2011 г. 256 стр.

- И.И. Алиев. «Электрические машины». Учебно-справочное пособие. Москва. РадиоСофт. 2011 г. 448 стр.

- В.М. Нестеренко. «Технология электромонтажных работ». Учебное пособие. Академия. 2012 г. 592 стр.

- С.Л. Кужеков. «Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию». Феникс. 2011 г. 492 стр.

- Г.М. Михеев. «Электростанции и электрические сети. Диагностика и контроль электрооборудования». Москва. «Додэка-ХХ1» 2011 г. 224 стр.

- А.Н. Александровская. «Автоматика». Учебник. Москва. Академия. 2013 г. 256 стр.

- В.Н. Прошин «Электротехника: учебник для НПО» Академия. 2011 г.

- В.Ю. Шишмарёв. «Измерительная техника». Учебник. Академия. 2013 г. 288 стр.

- З.А. Хрусталёва. «Электротехнические измерения». Практикум. Учебное пособие. Кнорус. 2018 г. 200стр.

- П.А. Бутырин. «Электротехника». Учебник. Академия. 2013 г. 272 стр.

- Ю.Г. Синдеев, «Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для НПО» Ростов-на Дону «Феникс» 2010 г.

- Н.Ю. Морозова. «Электротехника и электроника». Москва. Академия. 2013 г. 288 стр.

- «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Екатеринбург. «УралЮрИздат». 2012 г. 102 стр.

- «Инструкция по переключениям в электроустановках». Екатеринбург. «УралЮрИздат». 2011 г. 88 стр.

- РД-13.220.00-КТН-0243-20 «Правила пожарной безопасности на объектах организаций системы» "Транснефть"

- РД-13.200.00-КТН-116-14 «Учебно-информационные плакаты по безопасному производству работ»

- РД-29.020.00-КТН-0424-22 «Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования»

- РД-03.100.50-КТН-263-19 «Электрооборудование взрывозащищенное». Требования к проверкам

- ТР ТС 012/2011 от 18.10.2011 №825 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

- РД 16.407-2000 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт».

- РД-13.110.00-КТН-0357-22 «Требования к организации и выполнению работ в электроустановках».

Интернет-ресурсы:

- Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение». – Режим доступа: http://solex-un.ru/energo/

- Электротехника [Электронный ресурс]. URL: http://ktf.krk.ru/foet/

- 3.Энергосбережение [Электронный ресурс]. URL: www.twirpx.com/files/tek/energy_saving

- 4.Энергоэффективная Россия [Электронный ресурс]. URL: http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/

Периодические издания:

- Научно–технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. Энергоэффективность и энергосбережение. Москва;

- Научно-технический и призводственно-техничексий журнал. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. Издательский дом «Просвещение». Москва.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательное учреждение обязано:

ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу с учётом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, в рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом;

в рамках рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей чётко формировать требования к результатам их освоения: компетенции, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;

обеспечивать обучаемым возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;

формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способность развитию в воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов.

В процессе обучения, обучающие обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные основной образовательной деятельностью, им должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 10 месяцев.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций.

Для изучения данного модуля необходимо пройти следующие дисциплины:

1. Профессиональный модуль.

1.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;

1.2. Проверка и наладка электрооборудования.

2. Дисциплины.

2.1. Электротехника;

2.2. Охрана труда

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): средне профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля)

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: средне профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера: квалификация на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

# КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица – 4 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) ПМ.02

| Тема ПМ | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проверка, наладка и испытания электрооборудования после ремонта. |
| Тема 1. Технология проверки и обслуживания электрооборудования | Знать: Документацию на техническое обслуживание приборов; Систему эксплуатации и поверки приборов; Общие правила технического обслуживания измерительных приборов. Уметь: Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; Проводить электрические измерения; Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | Знания: Называет квалификационные группы по электробезопасности Перечисляет организационные и технические мероприятия по безопасному производству работ Характеризует документацию для ввода в эксплуатацию электроприборов. Перечисляет и классифицирует приборы контроля параметров работы электрических машин и трансформаторов Перечисляет и называет требования, предъявляемые к заземлению и занулению электрических установок, требования к переносным заземлениям Умения: Демонстрирует выполнение организационных и технических мероприятий на учебном стенде; Читает и заполняет необходимую документацию приборов и оборудования входящих в график ППР Выполняет и контролирует заземление электрических приборов, согласно ПУЭ; Производит испытание и измерения электрических приборов, согласно их паспортных данных | Фронтальный и индивидуальный опрос по учебному материалу темы 1. Выполнения обучающимися групповых, парных, индивидуальных заданий по теме 1. согласно контрольно-оценочных средств по данной программе. Тест по теме: «Технология проверки электрооборудования» ПЗ 1-12 |
| Тема 2. Охрана труда при проверке состояния электрооборудования | Знать: Требования, предъявляемые к квалификационным группам электротехнического персонала; Требования, предъявляемые к заполнению наряда-допуска и распоряжения; Требования, предъявляемые к техническим и организационным мероприятиям Уметь: Применять безопасные методы и приемы сборки, монтажа и ремонта, и проверки электрооборудования. | Знания: Перечисляет требования, предъявляемые к рабочему персоналу; Правила организации рабочего места. Требования охраны труда, противопожарной и промышленной экологической безопасности. Умения: Поддерживает состояние рабочего места в соответствии с правилами организации рабочего места, требованиями охраны труда, противопожарной и промышленной экологической безопасности; Соблюдает правила охраны труда, противопожарной и промышленной экологической безопасности | Фронтальный и индивидуальный опрос по учебному материалу темы 2. Выполнения обучающимися групповых, парных, индивидуальных заданий по теме 2. согласно контрольно-оценочных средств по данной программе. Зачёт по теме: «Охрана труда» ПЗ 13-20 |
| Тема 3. Проверка взрывозащищенного электрооборудования на пригодность его работы в соответствующей взрывоопасной зоне | Знать: Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта взрывозащищённого электрооборудования; Рабочий взрывозащищённый инструмент и приспособления, их назначение, устройство и приёмы пользования; Наименование и маркировку применяемого взрывозащищённого электрооборудования; Устройство взрывозащищённого электрооборудования Уметь: Выполнять монтаж взрывозащищённого электрооборудования; Выполнять прокладку кабелей и проводов во взрывопожароопасных зонах | Знания: Перечисляет приёмы и правила использования взрывозащищённым инструментом; Перечисляет и характеризует виды взрывопожароопасных зон; Описывает виды взрывозащиты; Перечисляет и характеризует способы прокладки проводов и кабелей во взрывопожароопасных зонах; Перечисляет и характеризует требования, предъявляемые к взрывоопасному электрооборудованию. Умения: Демонстрирует приёмы и правила использования взрывозащищённого инструмента; Производит проверку взрывозащищённого электрооборудования, на пригодность его к работе Выполняет монтаж и демонтаж взрывозащищённого электрооборудования | Фронтальный и индивидуальный опрос по учебному материалу темы 3. Выполнения обучающимися групповых, парных, индивидуальных заданий по теме 3. согласно контрольно-оценочных средств по данной программе. Тест по теме «Проверка взрывозащищенного электрооборудования» ПЗ 21-26 |
| Тема 4. Контрольно-измерительные приборы | Знать: общую классификацию измерительных приборов; схемы включения приборов в электрическую цепь; документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов. Уметь: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям | Знания: Перечисляет общую классификацию измерительных приборов; называет способы включения приборов в электрическую цепь, чертит и читает схемы включения приборов в электрическую цепь; называет документацию на техническое обслуживание приборов, приводит примеры; называет систему эксплуатации и способы поверки приборов; перечисляет общие правила технического обслуживания измерительных приборов. Умения: Демонстрирует испытания и наладку осветительных электроустановок; проводит электрические измерения с помощью электроизмерительных приборов; снимает показания приборов; проверяет электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям | Фронтальный и индивидуальный опрос по учебному материалу темы 4. Выполнения обучающимися групповых, парных, индивидуальных заданий по теме 4. согласно контрольно-оценочных средств по данной программе. Тест №4 по теме «Контрольно-измерительные приборы» ПЗ 27-36 |

Таблица – 5 Результаты освоения ПК

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Проверяет работоспособность электрооборудования по его техническим характеристикам с использованием приборов контроля параметров Заполняет нормативно техническую документацию для ввода в эксплуатацию электрооборудования Собирает электрическую схему Выбирает по характеристикам электрооборудование для работы взрывоопасных зон Монтирует электрооборудование для взрывоопасных зон Заполняет нормативно техническую документацию для эксплуатации взрывозащищённого электрооборудования | Тест 1-2 Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - на практических занятиях; - при выполнении работ на различных этапах производственной практики |
| ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания | Перечисляет общую классификацию измерительных приборов; Называет конструкцию контрольно-измерительных приборов и инструментов. Собирает электрические схемы с контрольно-измерительными приборами Производит необходимые измерения в электрических схемах и снимает показания с приборов Заполняет нормативно техническую документацию в процессе эксплуатации и поверки приборов; Перечисляет общие правила технического обслуживания измерительных приборов. Соблюдает требования безопасности при использовании контрольно-измерительных приборов и при производстве замеров электрических параметров | Тест 4 Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - на практических занятиях; - при выполнении работ на различных этапах производственной практики |
| ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | Называет конструкцию оборудования и его элементов. Собирает электрическую схему пуска электрических машин Производит необходимые измерения и испытания при пуске машин Производит испытания и наладку осветительного электрооборудования Заполняет нормативно техническую документацию по испытанию электродвигателей Соблюдает требования безопасности при пуске электродвигателя | Тест 2-3 Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - на практических занятиях; - при выполнении работ на различных этапах производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица - 6 Результаты освоения ОК

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы д ля решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

Контрольно-оценочные материалы для аттестации по дисциплине профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля

На основании полученных результатов сдачи комплексного экзамена, обучающемуся выставляется отметка.

Для сдачи комплексного экзамена отводится 8 часов на группу обучающихся из 25 человек.

Обучающиеся заходят в аудиторию, по за ранее определённому списку (не более 6 человек). Вытягивают билет, называют свое ФИО и номер билета экзаменационной комиссии. Обучающийся имеет право пользоваться за ранее подготовленным раздаточным материалом раздаточный материал или макет оборудования, приготовленный преподавателем или мастером ПО. Для подготовки к ответу на экзаменационные вопросы обучающийся занимает свободное имеющее учебное место, обучающийся имеет право использовать чистые листы формата А-4, для записи краткого содержания ответа на экзаменационные вопросы.

Обучающийся имеет право на замену экзаменационного билета. При условии, что общая экзаменационная оценка снизится на 1 балл.

После того как обучающийся готов к ответу на вопросы, он подходит к экзаменационной комиссии в порядке очереди и сдать экзамен, ответив на все вопросы в билете и в случае необходимости дополнительные вопросы в рамках тематики профессионального модуля.

Критерии оценки:

Ответ на каждый экзаменационный вопрос оценивается по пятибалльной шкале.

5 баллов - полностью раскрыто содержание материала по данному вопросу освоенного в рамках программы профессионального модуля, чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы термины и определения, для доказательства использованы различные примеры, выводы из практики, ответ самостоятельный.

4 балла - раскрыто содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определение понятии и терминов даны недостаточно чёткие, присутствуют несущественные неточности при ответах на дополнительные вопросы.

3 балла - усвоено основное содержание учебного материала, допущены ошибки и неточности терминах и понятиях, ошибки при их изложении, не даны ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

2 балла- ответ на вопрос не дан/отсутствует.

Шкала перевода первичного балла за ответы на экзаменационные вопросы в отметку по пятибалльной шкале.

| Общий балл | 6-7 | 8-10 | 11-13 | 14-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |

Время подготовки для ответов на все три вопроса в билете не более – 15 минут.

Время  для ответов на все три вопроса в билете не более – 15 минут

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ

1 Блок вопросов

- Объясните систему технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, её цели и виды работ

- Перечислите виды, на которые подразделяется контроль технического состояния энергетического оборудования;

- Перечислите требования к электротехническому персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования;

- Приведите виды и периодичность контроля технического состояния коммутационных аппаратов, напряжением 0,4 кВ;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании коммутационных аппаратов, напряжением 0,4 кВ;

- Приведите объём работ при текущем ремонте коммутационных аппаратов, напряжением 0,4 кВ;

- Приведите виды и периодичность контроля технического состояния асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1000 В, в процессе эксплуатации;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1000 В;

- Приведите объём работ при текущем ремонте асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1000 В;

- Приведите виды и периодичность контроля технического состояния синхронной электрической машины, напряжением 10 кВ, в процессе эксплуатации;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании синхронной электрической машины, напряжением 10 кВ;

- Приведите объём работ при текущем ремонте синхронной электрической машины, напряжением 10 кВ;

- Приведите виды и периодичность контроля технического состояния силового маслонаполненного трансформатора, напряжением 10/0,4 кВ, в процессе эксплуатации;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании силового маслонаполненного трансформатора, напряжением 10/0,4 кВ;

- Приведите объём работ при текущем ремонте силового маслонаполненного трансформатора, напряжением 10/0,4 кВ;

- Приведите виды и периодичность контроля технического состояния вакуумного выключателя, напряжением 10 кВ, в процессе эксплуатации;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании вакуумного выключателя, напряжением 10 кВ;

- Приведите объём работ при текущем ремонте вакуумного выключателя, напряжением 10 кВ;

- Приведите виды и периодичность контроля технического состояния масляного выключателя, напряжением 10 кВ, в процессе эксплуатации;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании масляного выключателя, напряжением 10 кВ;

- Приведите объём работ при текущем ремонте масляного выключателя, напряжением 10 кВ;

- Приведите виды и периодичность контроля технического состояния силового сухого трансформатора с естественным воздушным охлаждением, напряжением 10/0,4 кВ, в процессе эксплуатации;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании силового сухого трансформатора с естественным воздушным охлаждением, напряжением 10/0,4 кВ;

- Приведите объём работ при текущем ремонте силового сухого трансформатора с естественным воздушным охлаждением, напряжением 10/0,4 кВ;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании взрывозащищённого асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1000 В;

- Приведите объём работ при текущем ремонте взрывозащищённого асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором напряжением до 1000 В;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании разъединителя, напряжением 10 кВ;

- Приведите объём работ при текущем ремонте разъединителя, напряжением 10 кВ;

- Приведите объём работ при техническом обслуживании выключателя нагрузки, напряжением 10 кВ.;

- Приведите объём работ при текущем ремонте выключателя нагрузки, напряжением 10 кВ;

2 Блок вопросов

- Опишите действие электрического ток на организм человека, назовите факторы, от которых будет зависеть степень поражения человека током.

- Перечислите способы оказания первой помощи при поражении электрическим током;

- Перечислите способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока;

- Приведите способы и средства тушения пожара в электроустановках, действия персонала при загорании электроустановок;

- Перечислите лиц являющихся ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, их обязанности и ответственность;

- Приведите порядок организации работ в электроустановках по наряду-допуску;

- Перечислите группы по электробезопасности и условия их присвоения;

- Перечислите основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до и выше 1000В, сроки их испытания;

- Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Назовите требования охраны труда при организации работ в электроустановках, производимые по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения;

- Приведите порядок организации работ в электроустановках по распоряжению;

- Объясните, как осуществляется допуск бригады к работе и надзор во время работы по наряду – допуску и распоряжению;

- Перечислите требования правил по охране труда при проверке отсутствия напряжения, назовите порядок установки переносного заземления

- Приведите требования охраны труда при работе с мегаомметром и электроизмерительными клещами;

- Расскажите об основах охраны труда в Российской Федерации. Права и обязанности работника в области охраны труда;

- Опишите принципы политики ПАО «Транснефть» в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности;

- Опишите порядок обучения и проверки знаний требований по охране труда. Виды инструктажей по охране труда, порядок их оформления;

- Опишите порядок расследования несчастных случаев на производстве;

- Приведите порядок действий при несчастном случае на производстве;

- Приведите классификацию опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;

- Опишите порядок обеспечения работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты;

- Опишите средства индивидуальной защиты, требования к специальной одежде;

- Перечислите виды и требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания;

- Опишите порядок оказания первой помощи при отравлении парами нефти и нефтепродуктов;

- Опишите порядок оказания первой помощи при ожогах, переломах и ушибах;

- Опишите порядок оказания первой помощи при кровотечениях;

- Опишите порядок проведения сердечно-легочной реанимации;

- Опишите категории опасных производственных объектов;

- Перечислите первичные средства пожаротушения, их виды и назначение, порядок применения;

- Перечислите виды огнетушителей, их назначение, правила использования и классификацию огнетушителей по виду применяемого огнетушащего вещества.

3 Блок вопросов

- Опишите назначение, технические характеристики, устройство и принцип действия теплового реле;

- Опишите назначение, технические характеристики, устройство и принцип действия УЗО (Устройство защитного отключения);

- Опишите назначение, технические характеристики, устройство и принцип действия дифференциального автоматического выключателя;

- Опишите назначение, технические характеристики, устройство и принцип действия автоматического выключателя;

- Опишите назначение, технические характеристики, устройство и принцип действия магнитного пускателя/контактора;

- Приведите классификацию измерительных приборов;

- Опишите назначение, устройство и принцип действия разъединителя;

- Опишите назначение, устройство и принцип действия масляного выключателя;

- Опишите назначение, устройство и принцип действия вакуумного выключателя;

- Опишите назначение, устройство и принцип действия выключателя нагрузки;

- Опишите устройство, принцип действия измерительного трансформатора напряжения. Назовите характеристики трансформатора напряжения;

- Опишите устройство, принцип действия измерительного трансформатора тока. Назовите характеристики трансформатора тока;

- Опишите устройство и принцип действия силового трансформатора;

- Опишите назначение и принцип действия защитного заземления и зануления. Перечислите требования к сечению и окраске защитных проводников согласно РД-91.020.00-КТН-133-19;

- Приведите конструкцию силового кабеля, объясните назначение его отдельных элементов;

- Опишите назначение, технические характеристики, устройство и принцип действия вентильных разрядников, нелинейных ограничителей перенапряжения;

- Дайте определение трехфазного тока и назовите способы соединения трехфазных цепей, связь между фазными и линейными токами и напряжениями;

- Опишите назначение, устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором;

- Назовите способы пуска асинхронных электродвигателей, опишите их достоинства и недостатки

- Опишите назначение, устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя с фазным ротором;

- Перечислите устройство и опишите принцип действия аналоговых измерительных приборов;

- Опишите конструкцию и принцип действия электродвигателя постоянного тока;

- Перечислите устройство, объясните назначение и принцип действия синхронного электродвигателя;

- Назовите способы пуска синхронных электродвигателей, опишите их достоинства и недостатки;

- Перечислите условия параллельного включения трансформаторов в работу.

- Перечислите и охарактеризуйте виды погрешностей измерений и приборов. Опишите классы точности приборов;

- Дайте определение ВЛ. Перечислите основные параметры ВЛ, виды опор их назначение;

- Опишите назначение и виды СИП, их достоинства и недостатки;

- Начертите схему нереверсивного управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. Опишите назначение элементов и работу схемы;

- Начертите схему реверсивного управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. Опишите назначение элементов и работу схемы.