И.А. Ваганов

Методическое пособие

«Альбом учебных схем и чертежей по электрическому оборудованию»

Тюмень, 2020 г

Ваганов Илья Алексеевич «Альбом учебных схем и чертежей по электрическому оборудованию». Методическое пособие. Тюмень: ЧПОУ СПО «ТНПК», 2020 г.- 34 с.

Данное методическое руководство разработано мастером производственного обучения Вагановым И.А. для подготовки учащихся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Пособие позволяет учащимся познакомиться с основными схемами и чертежами, изучаемыми на вышеназванных курсах и помогает усваивать теоретические знания.

Рассмотрено и утверждено на заседании методической группы ЭО и ЭХЗ, протокол №_____, от ____________

Содержание

1. Схема управления электроприводной задвижкой с путевыми и моментным выключателями……………………………………….5

2. Схема управления электроприводной задвижкой ЭПЦ-100 фирмы ЭлеСи с применением  устройства защиты и управления двигателем (УЗУД)…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

3. Схема управления асинхронным электродвигателем с применением  устройства защиты и управления двигателем (УЗУД)…..7

4. Схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором………………………………………………………………………………….. 8

5. Принципиальная схема внешнего и внутреннего электроснабжения НПС………………………………………………………………9

6. Схема цепей оперативного тока с устройством ШУОТ…………………………………………………………………………………….10

7. Схема БПРУ……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

8. Релейная защита электродвигателя мощностью до 5000 кВт……………………………………………………………………………...12

9. Релейная защита блока «Линия-трансформатор 6/10-0,4 кВ»……………………………………………………………………………...13

10. Продольная дифференциальная защита электродвигателя………………………………………………………………………………14

11.1. Схемы соединений трансформаторов тока………………………………………………………………………………………………..15

11.2  Схемы соединений трансформаторов тока………………………………………………………………………………………………..16

12.  Цепи напряжения с трансформатором НМТИ-10………………………………………………………………………………………….17

13. Схема безщеточного возбуждения СТДП…………………………………………………………………………………………………….18

14. Схема подключения устройства плавного пуска двигателя (ППД-1)…………………………………………………………………... 19

15. Способы возбуждения машин постоянного токаэ…………………………………………………………………………………………..20

16. Устройство вакуумного выключателя ВВ/ТEL…………………………………………………………………………………………….21

17. Устройство маломасляного выключателя ВМП-10………………………………………………………………………………………. 22

18.1 Системы заземления……………....…………………………………………………………………………………………………………..23

18.2 Системы заземления.....…………...…………………………………………………………………………………………………………..24

19. Переключатель ответвлений ПБВ……………………………………………………………………………………………………………25

20. Переключатель ответвлений РПН (последовательность переключения контактов под нагрузкой)……………………………….25

21. Схема соединений трехфазного индукционного счетчика прямого включения для четырехпроводной сети

напряжением 380 В…………………………………………………………………………………………………………………………………26

22. Схема подключения счётчика к трехфазной трехпроводной или четырехпроводной сети с помощью трансформаторов напряжения и трансформаторов тока……………………………………………………………………………………………………………26

23.1 Знаки для обозначения схемы соединений…………………………………………………………………………………………………27

23.2 Условные буквенные обозначения схем соединения……………………………………………………………………………………...27

24.1 Группы соединения трансформаторов……………………………………………………………………………………………………...28

24.2 Группы соединения трансформаторов……………………………………………………………………………………………………...29

25. Конструкция силового кабеля………………………………………………………………………………………………………………...30

1.Схема управления электроприводной задвижкой с путевыми (конечными) и моментными выключателями

2. Схема управления электроприводной задвижкой ЭПЦ-100 фирмы ЭлеСи с применением  устройства защиты и управления двигателем (УЗУД)

3. Схема управления асинхронным электродвигателем с применением  устройства защиты и управления двигателем (УЗУД)

4. Схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором

5. Принципиальная схема внешнего и внутреннего электроснабжения НПС

6. Схема цепей оперативного тока с устройством ШУОТ

7. Схема БПРУ

8. Релейная защита электродвигателя мощностью до 5000 кВт

9. Релейная защита блока «Линия-трансформатор 6/10-0,4 кВ»

10. Продольная дифференциальная защита электродвигателя

Распределение токов нормальный режим                                                         Распределение токов режим КЗ фВ-фС

11.1 Схемы соединений трансформаторов тока

11.2 Схемы соединений трансформаторов тока

12. Цепи напряжения с трансформатором НМТИ-10

13. Схема безщеточного возбуждения СТДП

14. Схема подключения устройства плавного пуска двигателя (ППД-1)

15. Способы возбуждения машин постоянного тока

а) независимое возбуждение; б) параллельное возбуждение; в) последовательное возбуждение;

г) смешанное возбуждение.

16. Устройство вакуумного выключателя ВВ/ТEL

17. Устройство маломасляного выключателя ВМП-10

18.1 Системы заземления

18.2 Системы заземления

19. Переключатель ответвлений ПБВ (а,б)

б)

20. Переключатель ответвлений РПН (последовательность переключения контактов под нагрузкой)

21. Схема соединений трехфазного индукционного счетчика прямого включения для четырехпроводной сети напряжением 380 В

Фаза "А" обозначена желтым цветом, фаза "В" - зеленым, фаза "С" - красным, нулевой провод "N" - синим цветом; L1, L2, L3 - токовые катушки; L4, L5, L6 - катушки напряжения; 2, 5, 8 - винт напряжения; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 - клеммы для подключения электропроводки к счетчику.

22. Схема подключения счётчика к трехфазной трехпроводной или четырехпроводной сети с помощью трех трансформаторов напряжения и трех трансформаторов тока

ТТ1, ТТ2, ТТ3 – трансформаторы тока; ТН1, ТН2, ТН3 – трансформаторы напряжения.

23.1 Знаки для обозначения схемы соединений

| Знак | Расшифровка | Знак | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Звезда |  | Звезда с выведенной нулевой точкой |
|  | Треугольник |  | Звезда с выведенной нулевой точкой |
|  | Зигзаг |  | Зигзаг с выведенной нулевой точкой |

23.2 Условные буквенные обозначения схем соединения

| Знак | Буквенное обозначение | Знак | Буквенное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | У |  | Ун |
|  | Д |  | Ун |
|  | Z |  | Zн |

В документации могут встретиться более ранние обозначения:

Д – D, У – Y, Ун – Y0, Zн – Z0

24.1 Группы соединения трансформаторов

24.2 Группы соединения трансформаторов

25.  Конструкция силового кабеля

Сечения силовых кабелей.

а) - двужильные силовые кабели с круглыми и сегментными жидами; 
б) - трехжильные силовые кабели с поясной изоляцией и с отдельными оболочками; 
в) - четырехжильные силовые кабели с нулевой жилой секторной, круглой и треугольной формы

1 - токопроводящая жила, 2 - нулевая жила, 3 - изоляция жилы, 4 - экран на токопроводящей жиле, 5 - поясная изоляция,

6 – заполнитель, 7 - экран на изоляции жилы, 8 – оболочка, 9 – бронепокров, 10 - наружный защитный покров.